# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

“Вивчення мережевих апаратних засобів та обладнання”

Мета: Ознайомлення з основними апаратними засобами та обладнанням для створення локальної обчислювальної мережі. Отримання технічних характеристик мережевих адаптерів Ethernet i Wi-Fi в операційних системах Windows i Linux  операційній системі MacOS.

# Алгоритм монтажу RG-45 на UTP-кабель:

- Акуратно обріжте кінець кабелю. Край кабелю повинен бути рівним.

- Використовуючи спеціальний інструмент, зніміть з кабелю зовнішню ізоляцію на довжину приблизно 30 мм і обріжте нитку, вмонтовану в кабель (нитка призначена для зручності зняття ізоляції з кабелю на велику довжину). Будь-які пошкодження (надрізи) ізоляції провідників абсолютно недопустимі – саме тому бажано використовувати спеціальний інструмент, лезо різака якого виступає рівно на товщину зовнішньої ізоляції.

- Акуратно розведіть, розплетіть і вирівняйте провідники. Вирівняйте їх в один ряд, дотримуючись колірного порядку T568B. Провідники повинні розташовуватися строго в один ряд, не накладаючись.

- Утримуючи провідники однією рукою, іншою рівно обріжте провідники так, щоб вони виступали над зовнішньою обмоткою на 8-10 мм.

- Тримаючи розняття заглушкою донизу, вставте в нього кабель. Кожен провідник повинен потрапити на своє місце в рознятті і упертися в обмежувач. Перш ніж обтискати розняття, переконайтеся, що ви не помилилися в розведенні провідників. Якщо недотримання відповідності кольорів і номерів контактів легко виявляється за допомогою тестера, то поява “розбитих пар” (splitted pairs) значно неприємніша – такий кабель не зможе забезпечити нормальну якість з’єднання на відстань більше 40-50 метрів.

- Вставте розняття в гніздо на інструменті для обтискання і обтисніть його до упору- обмежувача на інструменті. В результаті фіксатор на рознятті встане на своє місце, утримуючи кабель в рознятті нерухомим. Контактні ножі розняття вріжуться кожен в свій провідник, забезпечуючи надійний контакт.

Правильність під’єднання перевірили:

Для отримання інформації про підключені мережеві адаптери в операційній системі macOS можна скористатися командою:

system_profiler SPNetworkDataType